第45号様式（第10条関係）

年　　月　　日

保健所長　様

管理者　住　所

氏　名　　　　　　　　㊞印

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）備付届

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）を備えるので、医療法施行規則第28条第１項の規定により次のとおり届け出ます。

| 病院又は診療所 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | 電話番号（ ） ＦＡＸ番号（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）に関する事項 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年間使用予定線量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １日最大使用予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３月間最大使用予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量（Bq） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定使用開始時期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素準備室・使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 使用室と準備室の区別 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 建築物の構造 |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  | 通常口 |  | 箇所 |  | 非常口 | 箇所 |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 遮へい物を設ける 場所 措置事項 |  |  |  | 天 井 |  | 床 |  | 壁 | 扉 |
|  | 使用室防護物 | 遮へい物 | 構造及び材料 |  | コンクリート その他（ ） |  | コンクリート その他（ ） |  | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） |
|  |  |  | 厚さ |  | ㎜ ㎜Pb |  | ㎜ ㎜Pb |  | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb |
| 診療用放射性同位元素準備室・使用室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 使用室防護物の概要 | 内装 仕上げ材料 | 突起物・くぼみ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 目地等のすきま |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 平滑 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 耐腐食性 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 耐浸透性 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 画壁等の外側の実効線量が１ｍSv／週以下になる措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 出 入 口 | 汚染検査に必要な測定機器 |  |  | 有 ・ 無 （種類： 型式： ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な洗浄設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 準備室に設ける洗浄設備 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 排水設備への連結 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | フード・グローブボックス |  |  |  | 有 ・ 無 （型式： ） |  |  |  |  |  |
|  | 排気設備への連結 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）治療病室の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 治療病室である旨の標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 遮へい物を設ける 場所 措置事項 |  |  |  | 天 井 |  | 床 |  | 壁 | 扉 |
|  | 治療病室の防護物の概要 | 遮へい物 | 構造及び材料 |  | コンクリート その他（ ） |  | コンクリート その他（ ） |  | コンクリート その他（ ） | コンクリート その他（ ） |
|  |  |  | 厚さ |  | ㎜ ㎜Pb |  | ㎜ ㎜Pb |  | ㎜ ㎜Pb | ㎜ ㎜Pb |
|  |  | 内装仕上げ材料 | 突起物・くぼみ |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 目地等のすきま |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 平滑 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 耐腐食性 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 耐浸透性 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 画壁等の外側の実効線量が１ｍSv／週以下になる措置 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 出 入 口 | 汚染検査に必要な測定機器 |  |  | 有 ・ 無 （種類： 型式： ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な洗浄設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 貯蔵概要 | 貯蔵の方法 |  |  |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 |  |  |  |
|  | 貯蔵施設の遮へい材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）貯蔵施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵施設の外側の実効線量が１ｍSv／週以下になる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貯蔵室 | 主要構造部分の耐火性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 出入 | 出入口の数 | 通常口 |  | 箇所 | 非常口 | 箇所 |
|  |  |  | 甲種防火戸 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 口 | 閉鎖設備 |  |  | かぎ ・ その他（ |  | ） |
|  | 貯蔵箱 | 耐火性 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 閉鎖施設 |  |  |  | かぎ ・ その他（ |  | ） |
|  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 貯蔵容器 |  |  | 運搬容器 |  |
|  | 貯蔵容器・運搬容器の構造及び汚染防止装置 | 遮へい材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器外側の実効線量が100μSv／時以下となる措置（１ｍ） |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 空気汚染発生防止措置 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 液体のこぼれ防止措置 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 耐浸透性 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 貯蔵容器・運搬容器である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 種類及び数量の表示 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 受皿 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 吸収材 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）廃棄施設の放射線障害防止に関する構造設備の概要 | 排 水 設 備 | 排水設備の外側の実効線量が１mSv／週以下になる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 排水設備の能力(排水口) |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 排水監視設備 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 廃液採取設備・廃液流出調節設備 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 開口部設備（ふた等）・立入制限措置 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 排水設備である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 排 気 設 備 | 排気設備の外側の実効線量が１mSv／週以下になる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 排気装置・廃棄浄化装置の能力（排気口） |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 排気装置・排気浄化装置の能力（常時立入り） |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 排気監視設備 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 耐漏水性・耐腐食性 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 汚染空気の広がり防止装置（ダンパー） |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 排気設備である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）準備室・使用室・治療病室・貯蔵施設・廃棄施設の放射線障害防止に関する予防措置 | 保管廃 棄設備 | 区画の状況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保管廃棄設備の外側の実効線量が１mSv／週以下になる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 閉鎖設備又は器具 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 保管廃棄容器 | 耐 火 性・気 密 性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 耐漏水性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 耐浸食性・耐浸透性 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  | 標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 保管廃棄設備である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 |  |  | 患者用 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 従事者用 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線治療患者の標識 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 境界における実効線量が1.3ｍSv／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | ３月間の空気中平均濃度が濃度限度値の１／10以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 汚染される物の表面密度が密度限度の１／10以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 立入制限措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域である旨の標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250μSv／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  |  | 入院患者の被する放射線の実効線量が1.3mSv／３月以下となる措置（診療により被する放射線を除く。） |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | その他 | 取扱者の被防止用器具 |  | 遮へい器具 ・ 遠隔操作器具 その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 取扱者の被測定器具 |  | フィルムバッチ ・ ガラスバッチ Ｔ Ｌ Ｄ ・ リングバッチ その他（ ） |  |  |  |  |
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名・ | 氏 名 |  |  | 職種 | 経 歴 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  |  |  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  |  |  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  |  |  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |
|  |  |  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |  |  |  |

| 又は経歴 |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  |  | 医師・歯科医師診療放射線技師 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |
|  |  | 第1種放射線取扱主任者 | 免許登録年月日： 免許登録番号： |

備考　１　次の書類を添えてください。

（１） 病院又は診療所の全体図面

(２)　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射

性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）取扱施設（準備室、

使用室、治療病室、貯蔵室及び廃棄物保管室）の平面図及び側面図

(３)　準備室図、使用室図、治療病室図及び貯蔵室図、廃棄物保管室図は、そ

の各室ごとの防護物の材料、厚さ及び表面の仕上げ材料を記入した50分の

１の縮図（平面図・側面図）

(４)　給水・排水及び給気・排気の系統を示す施設図

(５)　管理区域、管理区域の標識、注意事項、出入口等の位置を図中に赤で記

入した書類

(６)　施設の防護に関する検査、測定報告書（理論計算により規制値を算出し

た場合は、その計算書を添えてください。）管理区域・使用室等

（７） 放射線障害の院内規定（責任者氏名を含む）

（８） 事故発生時の関係機関への通報基準及び連絡網

（９） RIの入手、使用、廃棄に係る帳簿の様式

(10)　その他参考となる資料（カタログ等（放射線測定器等を含む））

２　届出書及び添付書類は、正副２部を提出してください。