新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
新	旧	

別表第4(第36条関係)	
別表第4(第36条関係)	
		
基準地点	
類型	
基準値	

河川名	
地点名	
	
清流度	
窒素に係る指標	
燐(りん)に係る指標	
水生生物に係る指標	

本　川	
作屋	
ＡＡ	
7メートル以上	
1リットルにつき0.3ミリグラム以下	
1リットルにつき0.01ミリグラム以下	
水質階級1	

大正流量観測所	
	
〃	
〃	
〃	
〃	

十川　	
	
〃	
〃	
〃	
〃	

用井	
	
6メートル以上	
〃	
〃	
〃	

具同	
	
5メートル以上	
〃	
〃	
〃	

吉見川	
本川合流前	
－	
3メートル以上	
1リットルにつき0.8ミリグラム以下	
1リットルにつき0.06ミリグラム以下	
水質階級4	

檮原川	
田野々大橋	
Ａ	
8メートル以上	
1リットルにつき0.3ミリグラム以下	
1リットルにつき0.01ミリグラム以下	
水質階級1	

広見川	
川崎橋	
－	
4メートル以上	
〃	
〃	
〃	

目黒川	
本川合流前	
－	
10メートル以上	
〃	
〃	
〃	

黒尊川	
本川合流前	
－	
14メートル以上	
〃	
〃	
〃	

	基準地点	
類型	
基準値	

河川名	
地点名	
	
清流度	
窒素に係る指標	
燐(りん)に係る指標	
水生生物に係る指標	

本　川	
鍛冶屋瀬橋	
ＡＡ	
7メートル以上	
1リットルにつき0.3ミリグラム以下	
1リットルにつき0.01ミリグラム以下	
水質階級1	

大正流量観測所	
	
〃	
〃	
〃	
〃	

橘	
	
6メートル以上	
〃	
〃	
〃	

具　同	
	
5メートル以上	
〃	
〃	
〃	

仁井田川	
根々崎橋	
Ａ	
4メートル以上	
1リットルにつき1.0ミリグラム以下	
1リットルにつき0.04ミリグラム以下	
水質階級2	

吉見川	
本川合流前	
－	
3メートル以上	
1リットルにつき0.8ミリグラム以下	
1リットルにつき0.06ミリグラム以下	
水質階級4	

檮原川	
田野々大橋	
Ａ	
8メートル以上	
1リットルにつき0.3ミリグラム以下	
1リットルにつき0.01ミリグラム以下	
水質階級1	

広見川	
川崎橋	
－	
4メートル以上	
〃	
〃	
〃	

目黒川	
本川合流前	
－	
10メートル以上	
〃	
〃	
〃	

黒尊川	
本川合流前	
－	
14メートル以上	
〃	
〃	
〃	

後　川	
秋田橋	
Ａ	
－	
－	
－	
〃	

後川橋	
	
3メートル以上	
1リットルにつき0.3ミリグラム以下	
1リットルにつき0.03ミリグラム以下	
－	

中筋川	
五反田橋	
Ｂ	
－	
－	
－	
水質階級3	

坂本橋	
	
2メートル以上	
1リットルにつき0.5ミリグラム以下	
1リットルにつき0.05ミリグラム以下	
－