## 表紙
(参考資料用)
電第5-6号
高知県高知市朝倉戊375-1
高知県立ふくし交流プラザ高圧受変電設備更新工事
実施設計書
数量入設計書（参考資料）
この参考数量は見積もりの参考として貸与するものであり、工事請負契約の設計図書ではありませんので、この参考数量に関する質疑は受け付けできません。
入札参加者は、設計図書により積算してください。
入札時に設計図書とともに返却してください。
施工方法 | [6 empty] | 請負
工事日数 |  |  |  | 120日
又は期限
令和 | 5 |  | 年 | 5 | 月 |  |  |  | 作成

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ふくし交流プラザ
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ふくし交流プラザ
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
ふくし交流プラザ
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
受変電設備 | 撤去
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
ふくし交流プラザ |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
（EE） |  | 100
ｍ
端末処理 | 60mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 60mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
断路器 | 単極単投400A
3
個
遮断器 | 600A
1
個
遮断器 | 400A
1
個
過電流継電器
2
個
高圧交流負荷開閉
器 |  | 3
台
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ | 変圧器用 30A
5
個
高圧限流ﾋｭｰｽﾞ | 変圧器用 50A
2
個
計器用変流器
4
台
計器用変圧器
2
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 300kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 50kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
ふくし交流プラザ |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 200kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
スコット変圧器 | 30kVA
1
台
搬入費
1
式
竣工検査費 | 1
| 絶縁耐力試験及び継電器特性試験 | 1
| 休日割増有り |  | 回
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
ふくし交流プラザ |  | 受変電設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 60mm2-3C FEP内(PF･CD) 再使用し
| ない | 100
ｍ
断路器撤去 | 単極単投400A 再使用しない
3
個
遮断器撤去 | 600A 再使用しない
1
個
遮断器撤去 | 400A 再使用しない
1
個
過電流継電器撤去 | 再使用しない
2
個
高圧負荷開閉器撤 | 再使用しない
去 |  | 3
台
計器用変流器撤去 | 再使用しない
4
台
計器用変圧器撤去 | 再使用しない
2
台
変圧器撤去 | 油入 三相 6kV-210V 300kVA
| 再使用しない | 1
台
変圧器撤去 | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
| 再使用しない | 1
台
変圧器撤去 | 油入 単相 6kV-210/105V 50kVA
| 再使用しない | 1
台
変圧器撤去 | 油入 単相 6kV-210/105V 200kVA
| 再使用しない | 1
台
スコット変圧器撤 | 再使用しない
去 |  | 1
台
変圧器油ＰＣＢ含 | 1
有検査費 |  | 4
検体
搬出費
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
ふくし交流プラザ |  | 受変電設備 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬費 | 有価物
1
式
有価物売却処分費
1
式
撤去品運搬費
1
式
撤去品処分費
1
式
計