## 有床診療所 自主管理点検表
令和６年７月改定
有床診療所 自主管理点検表 （※根拠法入り）
[9 empty] | 【保健所検査日】 |  | 年 月 日
施 設 名 | [6 empty] | 点 検 日 |  | 年 月 日
所 在 地 | [6 empty] | 点 検 者 |  | （職名） |  | （氏名）
開 設 者 （医療法人の場合は法人名） | [6 empty] | 管 理 者 （開設者と同じ場合は 記入不要）
診 療 科 目
●項目中の□は、チェック欄として活用してください。また、空白（ ）内には、現在の状況を記入してください。
施 設 表 | [12 empty] | 法令根拠等
| 従事者数 | [8 empty] | ※左欄に現在の従事者数を記入してください。 |  |  | 法18,21②(1)、 則21の2
| 区 分 |  | 常勤職員 | 非常勤職員 | 区 分 |  | 常勤職員 | 非常勤職員
| 医 師 |  | 人 | 人 | 事 務 職 員 |  | 人 | 人
| 薬 剤 師 |  | 人 | 人 | 診療放射線技師 |  | 人 | 人
| 看 護 師 |  | 人 | 人 | 臨床検査技師 |  | 人 | 人
| 准看護師 |  | 人 | 人 | 理 学 療 法 士 |  | 人 | 人
| 看護補助者 |  | 人 | 人 | そ の 他 |  | 人 | 人
（１）医療従事者等 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
【免許証の確認】
1 | 有資格医療従事者全てについて、採用時に免許証を原本で確認し、写しを保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 医師法17、 県医療法施行細則6
2 | 籍訂正（免許証書換え交付申請手続き）が励行されていますか。 （※変更になった日から30日以内） | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 医師法施行令5 等
【医療法上の手続】
3 | 施設の構造設備の使用に際して許可を受けていますか。また、変更に際しても許可を受けていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法7③、27
4 | 届出事項（診療科目、エックス線装置、管理者の住所、病床数減など）に変更が生じたときに、その届出がなされていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 令4、4の２②、法15③
【職員の健康診断】
5 | 全員の定期健康診断（常時深夜業等の特定業務に従事する者は年２回、胸部エックス線検査は年１回）を実施するとともに、その結果に対し必要な措置を行っていますか。 ※ 結核に関する定期検診は、従事者全員が対象になります。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法15① 労働安全衛生規則44、45 感染症法53の2
6 | 健康診断個人票を作成し、５年間保存していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 労働安全衛生規則51
7 | 採用時に健康診断を実施していますか。 （採用前後１ヶ月程度以内） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 労働安全衛生規則43
【医師の働き方改革】
8 | 時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師（面接指導対象医師）に対して、医療法上の面接指導を実施していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 法108①
9 | 面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置(就業上の措置)を講じていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 法108⑤
10 | 時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置を講じていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 法108⑥
11 | 特定労務管理対象機関に勤務する特例水準の業務や従事する医師(特定対象医師)に対し、勤務間インターバルや代休を確保していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 法123①、法123②
（２－１）病棟・諸設備・記録 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
12 | 各病室に許可病床数を表示し、また表示数が許可病床数と一致していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 県医療法施行細則７
13 | 許可病床数以上に患者を入院させたり、病室でない部屋に患者を入院させていませんか。（下欄に現在の状況を記入してください。） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 則10(1)(2)
| 区 分 |  | 許可病床数 |  |  | 入院患者数
| 一般病床 |  |  |  | 床 |  |  | 人
| 療養病床 |  |  |  | 床 |  |  | 人
| 合 計 |  | 0 |  | 床 | 0 |  | 人
14 | 入院患者の急変時等には当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法13
（２－２）病棟・諸設備・記録 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
15 | 診療録に必要な事項（診療を受けた者の住所・氏名・性別・年齢・病名・主要症状・治療方法・処方及び処置・診療年月日）が記載され、過去５年間保存されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 医師法24①,②、同則23
| （注：特定生物由来製品使用の記録は、使用日から少なくとも20年間保存） | [11 empty] | 医薬品医療機器等法68の22、同法規則237,240
16 | 入院して７日以内に入院診療計画書を作成し、当該患者又は、その家族に対し交付して適切な説明をしていますか。（但し、下記①～③の場合を除く） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の4 則1の5、1の6
① 短期間で退院することが見込まれる場合 ② 適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合 ③ 人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
17 | 入院診療計画書に必要な事項が記載されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の4、則1の7 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
患者の氏名、生年月日、性別、診療を主として担当する医師氏名、入院の原因となった傷病名、主要な症状、入院中の検査、手術、投薬、その他の治療に関する計画（看護計画及び栄養管理を含む）、推定される入院期間、診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のため必要と判断する事項
18 | 医療機器及び看護用具の清潔が保たれていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法20
● 滅菌器材の適切な保管(救急ｶｰﾄ､回診車､処置室､保管庫等)
□ 使用期限の管理と補充の確認
□ 定数管理実施の有・無
□ 単回使用製品の再使用の有無
19 | 医療機器は、洗浄・消毒・滅菌が適切に行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法20
□ 滅菌状態は、常にｲﾝｼﾞｹｰﾀにより確認していますか。
□ 滅菌後の滅菌パックに、破れや浸水による汚染がないか確認していますか。
20 | 諸設備の清潔保持 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法20
● 清潔と不潔区域の区別が行われていますか。
□ 清掃の有・無（各病室、トイレ、浴室等）
□ 流し･作業台等は、清潔と不潔区域が区別されていますか。
□ 清潔物と不潔物が交差しない物の配置と作業動線ですか。
□ 清潔リネンの適切な保管管理や、清潔と汚染リネンの保管の区別ができていますか。
□ 掃除道具は、洗浄・消毒・乾燥させるなど、適切に管理されていますか。
（３）手術室 □ 非該当（施設を有しない場合は、左記にチェックを入れてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
21 | 手術室、医療機器及び看護用具などは、管理され、清潔が保たれていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法20
（４－１）薬局・調剤所 （共通事項） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
22 | 毒薬又は劇薬が他の物と区分され、毒薬は施錠管理されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 医薬品医療機器等法48
23 | 毒薬及び劇薬の表示が適正ですか。 ･ 毒薬は、黒地に白枠、白字をもってその品名及び｢毒｣の文字 ・ 劇薬は、白地に赤枠、赤字をもってその品名及び｢劇｣の文字 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 医薬品医療機器等法44①,②
24 | 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料の管理及びその取扱いが適正に行われていますか。また、薬品庫の管理は適切に行われ、盗難防止のできる構造となっていますか。 【麻薬・覚醒剤原料・向精神薬・毒薬は保管管理（施錠等）に関する規定】 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 麻薬及び向精神薬取締法 覚醒剤取締法
25 | 薬品の①在庫管理、②期限管理、③温度管理（温度記録等）は適正に行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | ｢医薬品の安全使用のための業務手順書」作成ﾏﾆｭｱﾙ(H30.12)
26 | 冷暗所又は冷蔵庫が設けられていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則16①(14)ロ
（４－２）薬局・調剤所 （院内処方） ※院内処方を行っていない場合は（４－３）にお進みください。 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
27 | 調剤業務は、処方した医師又は薬剤師により行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 薬剤師法19 医師法22
28 | 患者に交付する薬袋に必要事項の記載がありますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 薬剤師法25 同法規則14
患者の氏名、用法、用量、調剤年月日、調剤した薬剤師の氏名 診療所の名称・所在地
29 | 院内処方せんには、必要事項が記載されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 新医薬制度の実施について（S31.3.13薬発第94号）
患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、医師の記名
30 | 薬剤師が調剤した場合、調剤済みの院内処方せんに必要事項を記載していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 薬剤師法26 同法規則15
調剤済みの旨又は調剤量（調剤量記載は調剤済とならなかった場合のみ）、調剤年月日、調剤した薬剤師の記名押印又は署名、調剤した診療所の名称及び所在地、処方医の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合は、その変更の内容、疑義照会の内容
（４－３）薬局・調剤所 （院外処方） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
31 | 院外処方の場合、処方せんに必要事項が記入されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 医師法則21
患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、診療所名・所在地（又は医師の住所）、医師の記名押印又は署名
（５）厨房 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
32 | 調理場では、専用の清潔な作業衣（帽子、エプロン）、履き物を着用していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 大量調理施設衛生管理マニュアル
33 | 食品等の管理取り扱いが衛生的に行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 食品衛生法3 大量調理施設衛生管理マニュアル
34 | 調理施設は、鼠、昆虫の侵入を防止できる構造ですか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 大量調理施設衛生管理マニュアル
35 | 検食の保存をしていますか。 （原材料及び調理済み食品を小分け密封して－２０℃以下で２週間以上） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 大量調理施設衛生管理マニュアル
36 | 使用後の器具や容器類は、流水で洗浄し、殺菌・乾燥後に清潔な保管庫等で衛生的に保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 大量調理施設衛生管理マニュアル
37 | 消火器は、すぐ取り出せる場所にあり、また、厨房職員は誰でも操作できますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 則16①(15)
38 | 食中毒発生時における入院患者への給食の確保等について必要な措置を講じていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | H5.2.15健政発第98号
【厨房職員の健康管理】
39 | 調理従事者は毎月１回以上、腸管出血性大腸菌を含む検便検査を行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 大量調理施設衛生管理マニュアル
40 | 調理従事者の健康状態を確認した結果（検便検査結果に異常がある場合等）に対して必要な措置がとられていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 大量調理施設衛生管理マニュアル
【帳簿類の保管】
41 | 食事箋、個人給食表、常食及び特別食献立表、給食日誌、検食簿、調理従事者の健康管理簿を保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 県病院給食栄養士業務要領 県健康増進法施行条例
（６）給水施設 □ 非該当（水道水を直接利用している場合は左記にチェックをいれてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
【水質検査】
42 | 専用水道を使用する診療所 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 法20 水道法34①
・ 色、濁り、並びに消毒の残留効果に関する検査（１日１回）
・ 化学的分析及び細菌検査等の水質検査（１月１回）
43 | 簡易専用水道を使用する診療所 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 水道法34の2①② 水道法施行規則第55，56
・ 登録検査機関による法定検査を受けていますか。 （年１回）
・ 受水槽の掃除が行われていますか。 （年１回）
44 | 自然水利用施設または小規模貯水槽を使用する施設の場合は、水質検査・保守等の適正な管理を行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 県飲用水井戸等衛生対策要領
（７）院内掲示 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
45 | 以下の項目について、患者の見やすい場所（診療所の入口、受付又は待合所の付近）に掲示されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 法14の2① 則9の3
□ 管理者の氏名
□ 診療に従事する医師名
□ 医師の診療日及び診療時間
（８）医療情報の提供 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
46 | 医療機関の有する医療機能情報の定期報告（毎年3月31日までにその年の1月1日現在の状況を、医療情報ネットで報告）していますか。また、その情報を院内で閲覧できるようにしていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の3 則1の2の2
| 同医療機能情報に変更が生じた場合に、随時報告（基本情報・新規開設・廃止・休止・再開の情報は変更後10日以内に報告）をしていますか。 | [11 empty] | 県医療機能情報提供制度実施要領
（９）サイバーセキュリティの確保について | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
47 | 医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置をとっていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 則14②
（10）業務委託 （委託している場合は業者名を記入してください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
48 | 医療法施行規則等で定める基準に適合する者に委託していますか。（契約書） | [11 empty] | 法15の3①②
| ① 検体検査 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の8
| ② 滅菌消毒 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の9
| ③ 食事の提供 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の10
| ④ 患者等の搬送 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の11
| ⑤ 医療機器の保守点検 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の12
|  |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当
|  |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当
| ⑥ 医療ガス供給設備の保守点検 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の13
| ⑦ 洗濯 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の14
| ⑧ 清掃 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 則9の15
| ⑨ 感染性廃棄物の処理 |  |  | 業者名 | [5 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 廃掃法12の2
（11－１）医療安全管理体制 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
【医療に係る安全管理のための指針】
49 | 指針が整備され、下記の事項が文書化されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11①
| □ ①安全管理に関する基本的考え方 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12,則1の11① 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
| □ ②安全管理委員会の組織に関する基本的事項 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ③職員に対する研修に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ④事故報告等の安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑤事故等発生時の対応に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑥職員と患者との間の情報の共有に関する基本的方針(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む。) | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑦患者からの相談への対応に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑧その他医療安全の推進のために必要な基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
【安全管理委員会・医療事故等の報告制度】
50 | 安全管理委員会を設置し、同委員会の管理及び運営に関する規程を定めるとともに、開催した際には議事録の作成・保管をしていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12,則1の11① 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
責任者（ ）
51 | 同委員会は、月１回開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
52 | 当該診療所において発生した事故及びヒヤリハット事例は、安全管理委員会へ報告していますか。また、重大な事故が発生した場合は、速やかに管理者へ報告していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
53 | 同委員会での重要な検討内容は、患者への対応状況を含め管理者に報告していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
54 | 事故の報告は、診療録、看護記録等に基づき作成されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
55 | 重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知が図られていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
56 | ヒヤリハット事例の収集後は、問題点等を分析し、組織としての改善策が立案され、再発防止に努めていますか。また、この改善策は、職員に周知されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
57 | 同委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しが行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
58 | 医療安全管理マニュアル（医療事故防止マニュアル）が作成され、適宜見直しがされていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | -
【医療に係る安全管理のための職員への研修】
59 | 職員研修は、年２回程度定期的に開催していますか。また、その研修の内容は、記録（開催日時、出席者、研修内容）されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11① 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
| 過去２回の実施日 |  | ① 年 月 日 内容（ ） ② 年 月 日 内容（ ）
（11－２）医療安全管理体制 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
【院内感染対策のための指針】
60 | 指針が整備され、次の事項について文書化されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(1) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
| □ ①院内感染対策に関する基本的考え方 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ②院内感染対策委員会の組織に関する基本的事項 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ③職員に対する研修に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ④感染症の発生状況の報告に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑤院内感染発生時の対応に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑥患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本的方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑦その他院内感染対策の推進のために必要な基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
【院内感染対策委員会】
61 | 院内感染対策委員会を設置し、同委員会の管理及び運営に関する規程を定めるとともに、開催した際には議事録の作成・保管をしていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(1)
| 責任者（ ） | [8 empty] | はい | いいえ
62 | 同委員会は、月１回開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
63 | 同委員会での重要な検討内容については、院内感染発生時及び発生が疑われる際の患者への対応状況も含め管理者に報告していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
64 | 所在地域における感染症の発生動向やその感染症の予防・まん延防止に関する情報は、全職員に周知が図られていますか。（高知県感染情報の活用など） | [8 empty] | はい | いいえ
65 | 重大な問題が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに職員への周知が図られていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
66 | 院内感染防止マニュアルは作成され、適宜見直しがされていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 医療機関における院内感染対策について（H26.12.19医政地発1219第1号）
【院内感染対策のための職員への研修】
67 | 職員研修は、年２回程度定期的に開催していますか。また、その記録（開催日時、出席者、研修内容）をしていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(1) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
| 過去２回の実施日 ① 年 月 日 ② 年 月 日 | [8 empty] | はい | いいえ
（11－３）医療安全管理体制 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
68 | セッシ・鉗子等の医療器具は、患者毎に滅菌したものか使い捨て製品を使用していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | ・院内感染対策のための指針案の送付について（H27.1.5・厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡） ・医療機関における院内感染対策について（H26.12.19医政地発1219第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） ・医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き（厚生労働科学研究費補助金事業）
69 | 消毒綿は大量に作り置きせず、毎日必要な分だけを作るなど、適正に作成・管理させていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
70 | 輸液の調製は、清潔管理された処置台で清潔操作により行っていますか。また、輸液セット、注射器、滅菌器具等は、清潔な場所で保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
71 | 輸液・注射液は調剤後、直ちに使用していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
72 | 使用済みの気管内吸引チューブは、その都度使い捨てとしていますか。１日において、再使用する場合は、カテーテル外側をアルコール綿で清拭し、滅菌精製水で洗浄後、8～12％エタノール含有の0.1%塩化ﾍﾞﾝｻﾞﾙｺﾆｳﾑ(ｻﾞﾙｺﾆﾝA液0.1%等)消毒薬（１日１回以上交換）に浸漬して保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
73 | 医療機器（体温計・聴診器・血圧計等）は極力患者専用とし、専用とできない機器等については、使用後、消毒綿等で清拭するなどして使用していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
74 | 針刺し事故防止のため、注射針にリキャップしていませんか。また、やむを得ずリキャップしなければならない時は、ゆっくり安全な方法で行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
75 | 針刺し事故発生時の対応マニュアルはありますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
76 | 医療従事者にはワクチン接種の機会が提供されていますか。 （ Ｂ型肝炎 ・ インフルエンザ ・ その他： ） | [8 empty] | はい | いいえ
77 | 職員がインフルエンザや感染性胃腸炎等に罹患した場合、二次感染の可能性がなくなるまで休業を含めて、病原微生物に応じた対策をしていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
78 | 感染性廃棄物、非感染性廃棄物、一般廃棄物を分けて適切に保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
79 | 感染性廃棄物を以下のように分別し、感染性廃棄物である旨及び取扱い時の注意事項が表示されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
| ① 液状のもの：液漏れしない容器：赤色ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｰｸ ② 固形のもの：破れない容器：橙色のﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｰｸ ③ 鋭利なもの：耐貫通性の容器：黄色のﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｰｸ | [8 empty] | はい | いいえ
80 | 廃棄物等の取扱いについての認識を統一し、全職員（委託先も含む）に周知徹底していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
81 | 感染性廃棄物の容器については、感染性廃棄物の飛散や他の廃棄物の誤投入を防止するためにも、常時フタを閉めていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
【医薬品安全管理責任者の配置及び職員研修】
82 | 医薬品安全管理責任者を配置していますか。 （※ 職種：医師、歯科医師、薬剤師、看護師の常勤職員） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(2) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
（氏名： ） （職種※： ）
83 | 職員に対し、医薬品の安全使用のための研修が行われていますか。また、その研修の内容は、記録（開催日時、出席者、研修内容）されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
直近の研修： 年 月 日 内容（ ）
【医薬品業務手順書の作成及び実施】
84 | 医薬品の安全管理のための手順書が安全管理委員会において協議のうえ作成されていますか。また、適宜見直されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010）
85 | 医薬品業務手順書に基づく業務について、定期的な確認と確認内容の記録を行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
86 | 医薬品業務手順書には、次の項目が含まれていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(2) 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について（H19.3.30医政発0330010） 医薬品の安全使用のための業務手順書作成マニュアルについてH19.3.30医政総発0330001
| □ ①医薬品の採用・購入に関する事項 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ②医薬品の管理に関する事項 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ③患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ④患者に対する与薬や服薬指導に関する事項 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑤医薬品の安全使用に係る情報の取扱い（収集、提供等）に関する事項 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑥他施設(病院等、薬局等)との連携に関する事項 | [8 empty] | はい | いいえ
【医薬品の安全使用のための方策】
87 | 医薬品安全管理責任者は、医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用、適応外使用、禁忌での使用の情報、その他医薬品の安全使用を目的とした情報を多方面から収集し、関係する医薬品を取り扱う職員に敏速かつ確実に周知していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(2) H19.3.30医政発第0330010号通知記第１の３（５）
88 | 院内で発生した医薬品の副作用情報の収集・管理方法が定められていますか。 また、その副作用等の情報は、「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」に基づき、規定様式により「独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）」へ報告することを知っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(2) 医薬品医療機器等法68の10②
（11－4）医療安全管理体制 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
【血液製剤・輸血に係る安全管理体制】 □非該当（使用していない場合は、左記にチェックを入れてください。）
89 | 血液製剤は、「血液製剤の使用指針」及び「血液製剤の安定性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な指方針」に基づき、使用していますか。 □ ①輸血療法委員会を設置している □ ②各種血液製剤はそれぞれ最も適した条件下で保存している □ ③輸血前後で感染症検査（HIV,、肝炎ウィルス等）を実施している | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 血液製剤の安定性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(H31年厚生労働省告示第49号)、「輸血療法の実施に関する指針」の一部改正について（R2.3.31薬生発0331第31号）「血液製剤の使用指針」の一部改正について（H31.3.25薬生発0325第１号）
90 | 血液製剤管理簿を作成していますか。（診療録に記録されている場合は診療録) □製品名 □製造番号 □投与日 □患者氏名・住所等 □20年間保存 （※H15年8月から少なくとも20年間保管となりました。） | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 医薬品医療機器等法68の22③④、同法規則237、240②
91 | 不適合輸血防止のため、患者血液型検査において二重チェックの検査を実施していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 「輸血療法の実施に関する指針」の一部改正について（R2.3.31薬生発0331第31号） 「血液製剤の使用指針」の一部改正について（H31.3.25薬生発0325第１号）
92 | 事務的過誤による血液型不適合輸血を防ぐため、添付伝票及び当該患者との照合を行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当
93 | 有効性及び安全性その他当該製品の適正使用のために必要な事項について、患者又はその家族に対し、適切かつ十分な説明を行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 医薬品医療機器等法68の21
【医療機器安全管理責任者の配置及び職員研修】
94 | 医療機器安全管理責任者を配置していますか。 （※職種：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士の常勤職員） | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 法6の12 則1の11②(3) 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について（R3.7.8医政総発0708第1号/医政地発0708第1号/医政経発0708第2号）
（氏名： ） （職種※： ）
95 | 新しい医療機器の導入時に職員に対し、安全使用のための研修が行われていますか。また、その研修の内容は、記録（機器の名称、開催日時、出席者、研修内容）していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
【研修内容】①医療機器の有効性・安全性に関する事項、②使用方法に関する事項、③保守点検に関する事項、④不具合が発生した場合の対応に関する事項、⑤使用に関して特に法令上遵守すべき事項
【医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施】
96 | 医療機器安全管理責任者は、院内の特定保守管理医療機器※について、保守点検計画書を作成していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(3) 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について（R3.7.8医政総発0708第1号/医政地発0708第1号/医政経発0708第2号）
※「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。（医薬品医療機器等法第2条第8項）
97 | 医療機器安全管理責任者は、保守点検実施後、その結果を記録していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
□ 医療機器の取扱説明書に沿って実施している □ 外部に委託している
【医療機器の安全使用のための情報収集等の方策】
98 | 医療機器安全管理責任者は、医療機器の添付文書、取扱説明書等を整理し、管理していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について（R3.7.8医政総発0708第1号/医政地発0708第1号/医政経発0708第2号）
99 | 医療機器安全管理責任者は、医療機器の不具合情報や安全使用のために必要な情報を製造販売業者等から収集し、管理者及び当該医療機器を取り扱う職員に周知していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
100 | 院内で発生した不具合や健康被害の情報収集・管理方法が定められていますか。 また、その不具合等の情報は、「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」に基づき、規定様式により「独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）」へ報告することを知っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 通知R3.7.8医政総発0708第1号/医政地発0708第1号/医政経発0708第2号 医薬品医療機器等法68の10②
【医療ガスの安全管理】
101 | 医療ガスの保守点検を実施し、日常点検及び定期点検については記録を作成して２年間保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 医療ガスの安全管理について（R2.8.17医政発0817第6号）
102 | 委員会を設置し、年１回定期的に、また必要に応じて適宜開催していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
・ 直近の開催日（ 年 月 日 ）
103 | 職員に対し、医療ガスに係る安全管理のための研修を年１回程度実施し、実施内容について記録していますか。 研修の実施日： 年 月 日 内容（ ） | [8 empty] | はい | いいえ
（12）防火・防災体制 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
104 | 防火管理者を定めていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 消防法8、消防法施行令3（防火管理者の資格）
105 | 防火管理者が不在時（例えば夜間）の代行者を予め定めていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 病院等における防火・防災対策要綱について（H25.10.18医政発1018第17号）
106 | 消防計画に基づく消火訓練及び避難訓練を実施していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当
過去２回の実施日 ① 年 月 日 ② 年 月 日
107 | 消防用設備は、非常時に使用できるよう定期的に点検が行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
108 | 電気を使用する医療機器等の電源プラグについて、プラグを時々抜いて乾いた布でほこりや湿気をふき取るなど適切な処置を行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
109 | 消防設備等点検結果報告書を所轄の消防署に提出していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 消防法第17条の３の３、 同則31の6
110 | 避難経路に避難の支障になる物や、防火扉の閉鎖に支障となる物を放置していませんか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 消防法8の2の4
（13）感染性廃棄物 | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
111 | 次のいずれかの資格を有した特別管理産業廃棄物管理責任者を配置し、廃棄物の処理を行っていますか。 （氏名： ） （職種※： ） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 廃掃法12の2⑧⑨、同法規則8の17(1) 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
※ ①医師,歯科医師,薬剤師,獣医師,保健師,助産師,看護師,臨床検査技師,衛生検査技師又は歯科衛生士 ②２年以上廃棄物処理法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者 ③大学等で、医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者等
112 | 感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立ち入れないように配慮し、他の廃棄物と区別して保管していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 廃掃法12の2②,同法規則8の13(4) 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
113 | 保管場所には、掲示板(縦及び横それぞれ60ｃｍ以上のもの)に次の必要な事項が表示されていますか。 ①特別管理産業廃棄物の保管場所である旨 ②特別管理産業廃棄物の種類 ③保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 上記マニュアル 廃掃法12の2②、同法規則8の13①ロ
114 | 処理を委託する業者が取得している許可証の内容について確認していますか。 ①取り扱うことができる廃棄物の種類（感染性廃棄物は「特別管理産業廃棄物」） ②業の区分（収集運搬・処分） ③許可証の有効期限 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 廃掃法12の2⑤ 同法規則8の4 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
（14-1）診療用放射線施設 □ 非該当（当該設備がない場合は、左記にチェックを入れてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
115 | 業務は、有資格者により行われていますか。（医師又は診療放射線技師） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 医師法17 放射線技師法24
| 【※診療放射線技師が撮影した場合】 照射録に必要な事項を適切に記載し、指示した医師及び歯科医師の署名を受けていますか。 | [11 empty] | 同法施行規則16 同法28
照射を受けた者の氏名、性別、年齢、照射の年月日、照射の具体的な方法、指示した医師及び歯科医師の氏名、指示内容
116 | 放射線診療従事者は、個人被ばく線量測定用具（ルクセルバッチ等）を用いて被ばく線量の測定を行い、被ばく線量が規定線量（実効線量限度；100mSv/5年かつ50mSv/年、女性にあっては5mSv/3月）を超えていないことを確認していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 則30の18 則30の27
117 | 職員に対し特殊健康診断を実施し、健康診断の結果と被ばく線量を電離放射線健康診断個人票に記載して３０年間保存していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ | 非該当 | 電離放射線障害防止規則56,57
（省略可能（５mSv/年以下）で、医師が必要としないと認めた項目を除く）
118 | 放射線施設に関する以下の標識類はありますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ | エックス線診療室である旨の標識 | [7 empty] | はい | いいえ |  | 則30の4(3)
| □ | 管理区域を示す標識 | [7 empty] | はい | いいえ |  | 則30の16①
| □ | 放射線障害の防止に必要な注意事項（患者向け／従事者向け） | [7 empty] | はい | いいえ |  | 則30の13
| □ | エックス線装置を使用しているときに、その旨を出入口に表示する | [7 empty] | はい | いいえ |  | 則30の20②(1)
119 | 放射線診療室の画壁等の外側が所定の実効線量以下(１mSv/週）に遮蔽されていますか。また、放射線障害の発生する恐れのある場所の放射線量を６ヶ月に１回以上測定し、その記録が５年間保存されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 則30の4(1) 則30の22①
【診療用放射線に係る安全管理のための指針】
120 | 指針が整備され、下記の事項が文書化されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12 則1の11②(3の2)
| □ ①診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12,則1の11②(3の2) 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（H31.3.12医政発0312第7号）
| □ ②放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修に関する 基本的方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ③診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ④放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応に関する基本方針 | [8 empty] | はい | いいえ
| □ ⑤医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針（患者等に対する当該方針の閲覧に 関する事項を含む。） | [8 empty] | はい | いいえ
【放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修】
121 | 研修を年１回以上定期的に開催していますか。若しくは、他機関での研修に参加していますか。また、その研修の内容は、記録（開催日時、出席者、研修内容）されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12,則1の11②(3の2) 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（H31.3.12医政発0312第7号）
【研修内容】①患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項②放射線診療の正当化に関する事項③患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項④放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項⑤患者への情報提供に関する事項
| 過去２回の実施日 |  | ① 年 月 日 内容（ ） ② 年 月 日 内容（ ）
【放射線診療を受ける者の被ばく線量の管理】
122 | 受診者の被ばく線量の管理及び記録を行っていますか。 【※装置によって、線量の記録が必要ないもの（一般撮影用装置等）があります。】 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法6の12,則1の11②(3の2) 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について（H31.3.12医政発0312第7号）
（14－２）MRI装置 □ 非該当（当該設備がない場合は、左記にチェックを入れてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
123 | 検査の実施者は適正ですか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 診療放射線技師法24の2,同法令17 臨床検査技師等に関する法律20の2 保健師助産師看護師法31
| 【検査を実施できる資格者】 |  |  | ①医師 ②歯科医師 ③診療放射線技師 ④臨床検査技師 ⑤看護師（医師又は歯科医師の指示の下）
124 | 入室者に対する注意喚起用の標識等はありますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | －
□ 患者への注意事項の表示 □ 磁場発生中、使用中の表示
125 | 入室者の金属類の持込のチェックは行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | －
（15）検査室 □ 非該当（検査を自院で行っていない場合は、左記にチェックを入れてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
126 | 検査機器の操作方法や検査の実施手順等を記載した標準作業書を備えていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法15の2,則9の7 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について(H30.8.10医政発0810第1号)
【作成が必要な標準作業書】 □ 検査機器保守管理標準作業書（機器の取扱説明書等で可） □ 測定標準作業書（検査項目ごとに「定義」、「測定方法・測定原理」、「検査手順」等を記載）
127 | 検査機器の点検内容や検査の実施内容等を記載した作業日誌を作成していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
【作成が必要な標準作業書】 ※記録の頻度は、検査実施の都度又は週～月単位が望ましい。 □ 検査機器保守管理作業日誌（点検日時、実施者、確認内容等を記載） □ 測定作業日誌（検査項目ごとの実施件数、検査エラー又は検査不具合の件数等を記載）
128 | 次の台帳を作成していますか。（血清分離のみ行う場合は作成不要。） | [8 empty] | はい | いいえ
【作成が必要な標準作業書】 □ 試薬管理台帳（試薬の有効期限、試薬の在庫を記載） ※内部精度管理を行った場合に作成 □ 統計学的精度管理台帳（実施日、実施検査項目、実施者、実施結果） ※外部精度管理調査を受検した場合に作成 □ 外部精度管理台帳（外部精度管理調査実施主体が作成する報告書で可）
（16）分べん室、新生児の管理 □ 非該当（ない場合は、は左記にチェックをいれてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
129 | 新生児に対して必要な管理体制及び看護体制がとられていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 法15 ｢医療機関における安全管理体制について（院内で発生する乳児連れ去りや盗難等の被害者及び職員への暴力被害への取り組みに関して）」H18.9.25医政総発0925001
130 | 新生児の識別（取り違え防止）の方法（母子名標識バンド等）が的確に実施されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
131 | 新生児の避難体制があらかじめ定められ、避難に必要な器具が備えられていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 病院等における防火・防災対策要綱について（H25.10.18医政発1018第17号）
132 | 助産録には、必要事項が記載されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 保健師助産師看護師法42①、同法規則34
(記載事項) 妊産婦の住所、氏名、年齢、職業、分べん回数・生死産別、妊産婦の既往疾患の有無・その経過、今回妊婦の経過、所見・保健指導の要領、妊娠中医師による健康診断受診の有無（結核,性病に関する検査を含む)、分べんの場所・年月日時分、分娩の経過・処置、分べん異常の有無、経過及び処置、児の数及び性別、生死別、児・胎児附属物の所見、産褥の経過、褥婦・新生児の保健指導の要領、産後の医師による健康診断の有無
133 | 過去５年間の助産録が保存されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 保健師助産師看護師法42②
（17）救急体制 □ 非該当（救急診療所でない場合は、左記にチェックを入れてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
134 | 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していますか。 （近接した自宅等での待機も含みます。） | [8 empty] | はい | いいえ |  | 救急病院等を定める省令1①(1)
135 | 救急医療を行うために必要な設備を有していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 救急病院等を定める省令1①(2) 救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の施行について(S62.1.14健政発11)
□ エックス線装置（透視・直接撮影用） □ 心電計 □ 輸血及び輸液のための設備 □ 除細動器 □ 酸素吸入装置 □ 人工呼吸器等
136 | 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 救急病院等を定める省令1①(4)
137 | 救急診療所であることが容易にわかる標示がされていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の運用について(S62.1.14指第1号）
（18）透析施設 □ 非該当（透析施設を有しない場合は、左記にチェックをいれてください。） | [9 empty] | 検査結果 |  |  | 法令根拠等
138 | 透析に使用する医療器具は、患者ごとに滅菌したものか、ディスポーザブル製品を使用していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ |  | 透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するガイドライン
139 | 職員が透析操作前後に手洗いが容易にできる手洗い設備がありますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
140 | 職員が患者の症状の変化に素早く対応し、また頻回に手洗い等に移動できるよう、十分なベッド間隔がとられていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
141 | 透析開始、終了操作は、患者側と機械側にそれぞれ1名ずつが担当し共同して行っていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
142 | 穿刺及び抜針操作をする職員は、ディスポーザブル手袋を装着していますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
143 | 透析中に投与される抗凝固薬やエリスロポエチンなどの薬剤は、透析室から区画された場所で無菌的に準備されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
144 | 血液に汚染された物品は、周囲を汚染しないように注意して、感染性廃棄物として廃棄するか、マニュアルにのっとり洗浄滅菌されていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
145 | 透析患者に対して、定期的な肝炎ウイルスマーカーの検査を実施していますか。 （６ヶ月に１回、HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、HCV抗体の検査を行うことを推奨する） | [8 empty] | はい | いいえ
146 | インフルエンザ等が流行期にあるときは、透析患者にも手洗いの励行やマスクの着用の指導などの感染症防止策の徹底が行われていますか。 | [8 empty] | はい | いいえ
《法令根拠等の説明》 ●法令等の略し方 ・条番号・・・・・１、１０の５（通常の算用数字） ・項番号・・・・・①、②、⑩（マル付き数字） ＜例＞ 法８条の２第３項 → 法８の２③ ・号番号・・・・・(1)、(2)、(10)（カッコ付き数字） 令１２条第１項第２号 → 令１２①（２） 法 ・・・ 医療法【※医療法以外は法名を併記する】 令 ・・・ 医療法施行令 則 ・・・ 医療法施行規則 ○上記以外は、各法令の通称で表示する ●通知文書の記載例 年月日・文書番号 ＜例＞H18.9.25医政総発0925001号
《特 記 事 項》

## 有床診療所 参考資料
有床診療所 自主管理点検 参考資料
※ 今後の運営に活用してください。
病棟・諸設備・記録について |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
1 | 患者の外泊・外出に当たっては、適切な手続がとられていますか。 | はい | いいえ | 防火・防災対策要綱
2 | 患者の看護については、ナースコール等により、適切な処置ができるようになっていますか。 | はい | いいえ | －
厨房について |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
3 | 熱湯、蒸気又は消毒薬で適切な消毒を行っていますか。 | はい | いいえ | 大量調理施設衛生管理マニュアル
4 | 残食調査・嗜好調査が実施されていますか。 | はい | いいえ | 健康増進法・病院給食栄養士業務要領
標準予防策・感染経路予防策の実施状況（施設確認）について |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
5 | 適切な手洗い方法を職員に周知徹底していますか。また、手洗いの手技、意識を向上させる取り組みを行っていますか。 | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
6 | 感染のまん延防止（インフルエンザ等）のため、手指消毒、待ち合い別、受付時等の対策を行っていますか。 | はい | いいえ | －
7 | 院内各部署の手洗い場に、液体石けん等、手洗いに必要な備品が設置されていますか。また、各部屋に速乾性擦式消毒薬が準備されていますか。 | はい | いいえ | ユニバーサルプレコーション実践マニュアル
8 | 一処置一手洗い、若しくは手指消毒、速乾性擦式消毒（持続殺菌効果のあるもの）の使用を徹底していますか。（患者処置前、処置後、輸液などの調整前など） | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
9 | 血液・体液・排泄物など感染の恐れのあるものに接触後は、必ず手洗いをしていますか。 | はい | いいえ | 通知（医政指発第201004号）
10 | 同一患者でも、異なる業務や処置を続けて行う場合は、異なる局所部位や環境等への交差感染を防止するため、それぞれの処置や業務後直ちに手指消毒をしていますか。 | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
11 | 共有タオルの使用は廃止し、ペーパータオル等を使用していますか。 | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
12 | 無菌操作時（開口創の処置、動脈カテーテル留置・中心静脈カテーテル留置等）は、滅菌手袋を着用していますか。 | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
13 | 血液･体液･排出物等感染の恐れのあるものに触れる時は、その度清潔な手袋を着用･交換していますか。（ディスポーザブル・非滅菌可） | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
14 | 使用済み手袋は、周囲環境等を汚染しないように注意深く処理していますか。 | はい | いいえ | －
15 | 手袋をはずした後は、必ず手洗いをしていますか。 | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
16 | 血液･体液･排出物など、感染の恐れのあるものに触れる時、又はそれらの付着が予想される場合には、撥水性のガウンやエプロンを着用していますか。 （特に気管内吸引や褥創の洗浄、汚染器材の洗浄 など） | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
17 | 内視鏡検査や処置、患者ケアなどの過程で、血液・体液･排出物など感染の恐れのあるものの飛散で、目・鼻・口等の汚染が予測される時は、必要に応じてマスク、ゴーグル、フェイスシールドをしていますか。 | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
18 | 患者の血液・体液で汚染されたガウンやエプロンは、直ちに交換または廃棄していますか。また、汚染ガウンはビニール袋等に入れ、周囲を汚染しないように適切に処理していますか。 | はい | いいえ | 院内感染対策マニュアル作成の手引き
防火・防災体制について |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
19 | 漏電検査やLPガス保守点検を受けていますか。 |  |  | －
検査室 |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
20 | プール血清又は市販の管理血清等により、精度管理が適時なされていますか。または、キャリブレーションが適時なされていますか。 | はい | いいえ | 則1の11②(3)
診療用放射線等施設について |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
21 | 移動型エックス線装置は、鍵のかかる保管場所または鍵をかけて移動できない措置がとられていますか。装置のキースイッチ等の管理も適切に行われていますか。 | はい | いいえ | －
22 | 自動現像機の廃液（廃酸・廃アルカリ）の処理は、産業廃棄物処理業者へ委託していますか。 | はい | いいえ | 廃掃法12-3-1
分べん室、新生児の管理 □ 非該当（ない場合は、は左記にチェックをいれてください。） |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
23 | 沐浴室を有していますか。（専用が望ましいですが、分娩室等と適宜仕切られるような構造であっても構いません。） | はい | いいえ
【血液製剤・輸血に係る安全管理体制】 |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
24 | 特定生物由来製品の使用の際は、原材料に由来する感染のリスク及び治療効果を考慮して使用していますか。 | はい | いいえ | 基本的な指針
25 | 毎回の投与時に各成分の到達すべき目標値を臨床症状と臨床検査値から予め設定し、補充すべき血液成分量を計算していますか。 | はい | いいえ | 血液製剤使用指針
26 | 毎回の投与後には、初期の目的、目標がどの程度達成されたかについて評価し、同時に副作用と合併症の発生の有無を確認していますか。 | はい | いいえ | 血液製剤使用指針
27 | 自己血輸血の推進が行われていますか。 | はい | いいえ | 血液製剤使用指針
透析施設について |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
28 | 透析装置の保守点検は、保守点検計画書に基づき、定期的に実施していますか。 | はい | いいえ | 透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュアル
【診療システム（電子カルテ等）について】 |  | 点検結果 |  | 根拠法令等
29 | 医療情報システムについて、導入時に入念な検証を行うとともに、定期的に内部監査を実施する等、当該医療機器が正常に動作するよう適切な管理を行っていますか。 | はい | いいえ | 医政局事務連絡H23.5.31

## 参考資料2（ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ関係）
診療所 自主管理点検表 参考資料（ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ・ｺﾝｾﾝﾄ関係）
※自由診療（=保険外診療）を行っている場合はこちらのシートも確認ください。自由診療を行っていない場合は対象外です。 以下の点検項目は、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」（平成25年9月27日付け医政発0927第1号厚生労働省医政局長通知）及び、「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等に関する質疑応答集（Ｑ＆Ａ)の送付について」(平成28年3月31日付け同省医政局総務課事務連絡)から引用した内容となっていますので、該当する場合はご確認ください。
01 | 診療情報の提供（施術内容の説明）に当たっては、品位を損ねる又はそのおそれがある情報及び方法による説明を行っていませんか。 ・施術治療内容より費用を前面に押し出すなど極端な説明（値引き等を強調するような内容）はありませんか。 ・他より技術が高く優れているなど自院を誇張するような表現を用いた説明をしていませんか。
02 | 実施しようする施術に要する費用等や解約条件に関する説明を分かりやすく丁寧に行い、本人から事前に承諾を得ていますか。 ・保険診療での実施の可否についても十分説明ができていますか。 ・当該費用によって受けることができる施術の内容（範囲）などについて誤解を招かないような説明が行えていますか。 ・途中解約する時の費用負担などがある場合、その説明も事前に行っていますか。
03 | 施術方法の有効性及び安全性に係る説明に当たっては、施術効果の程度には個人差がある旨についても必ず事前に、本人に直接説明をしていますか。 ①効果とリスクのバランスについての説明（副作用、合併症・後遺症の有無・程度・発生確率、術中の痛みなど。麻酔行為に関するリスクも含む） ②類似の効果が期待できる別の施術方法が存在する場合には、それぞれの効果・リスク・費用・完了までの期間などを比較した選択肢に関する説明
04 | 即日施術の必要性が医学上認められない場合には、即日、施術方法の決断を迫るような行為は慎むべきです。やむを得ず即日施術を受けることを希望する者に対しては、熟慮する時間を十分設けた上で、施術を実施するにしてください。これらのことに十分配慮ができていますか。